Příloha č.

Standardy Residence Mattoniho nábřeží – Karlovy Vary

Součástí standardu bytu je:

- Koupelna,

- laminátová plovoucí podlaha: světlá, tmavá,

- lišty: tmavé, světlé,

- laminátové dveře s obložkami: světlá, tmavá

- podlahové vytápění,

- videotelefon,

- zásuvky,

- datové rozvody z optických vláken,

- TV rozvody ve všech místnostech,

- Vchodové dveře – provedení tmavé

- plastová okna s dvouskly a optimální šířkou skla dle hygienických požadavků.

BUDOVA

Cihly Klimatherm - rozměry 372*250*238 mm

Zeď – tloušťka 250 mm

Obvodové zdivo: Porotherm

Zateplovací vata: 14 cm

Vnitřní bytové příčky: ytong – 10 cm

Mezibytové příčky: AKU  25 cm

Omítky – v bytech stříkané, sádrové

KOUPELNA

Koupelny jsou kompletně vybaveny a připraveny k okamžitému užívání. Veškerá výbava koupelen a WC byla vybrána s ohledem na odolnost použitých materiálů, zařízení a doplňků, snadnou údržbu a příjemný vzhled.  V bytech naleznete masážní rohové vany, masážní vany se skleněnou zástěnou, nebo prostorné, sprchové kouty. Umyvadlo s dřevěnou skříňkou se zásuvkou, zrcadlo. Keramické obklady v koupelně a WC do výšky zárubní. Odvětrávání – ovládání ventilátoru samostatným spínačem. V koupelně bude připravené napojení pračky (samostatná zásuvka, vývod SV a odpadový sifon). Měření spotřeby vody – měřiče SV a TUV umístěny v instalační šachtě na wc.

KERAMICKÉ OBKLADY:

Obklady a dlažby v koupelnách a na wc byly vybrány s ohledem na odolnost povrchu, snadnou údržbu a příjemný vzhled interiéru.

a WC byla vybrána s ohledem na odolnost použitých materiálů, zařízení a doplňků, snadnou údržbu a příjemný vzhled.  V bytech naleznete masážní rohové vany, masážní vany se skleněnou zástěnou, nebo prostorné, sprchové kouty. Umyvadlo s dřevěnou skříňkou se zásuvkou, zrcadlo. Keramické obklady v koupelně a WC do výšky zárubní. Odvětrávání – ovládání ventilátoru samostatným spínačem. V koupelně bude připravené napojení pračky (samostatná zásuvka, vývod SV a odpadový sifon). Měření spotřeby vody – měřiče SV a TUV umístěny v instalační šachtě na wc.

- NA459210 450 x 900 mm, béžová

- NA459221 450 x 900 mm, světle hnědá

- NA459222 450 x 900 mm, tmavě hnědá

KERAMICKÁ DLAŽBA

2-HA60064, porcelain, 600x600mm, šedá

KERAMICKÉ UMYVADLO se skříňkou

WOODEN CABINET K8057 – WHITE, 600x520x270, bílá keramická deska

WOODEN CABINET K8058 – BROWN, 600x520x270, hnědá keramická deska

- Dřevěná skříňka se zásuvkou,

- Zrcadlo 450*1000mm

MASÁŽNÍ VANA se skleněnou zástěnou

K1204-L/R, rozměr 1700*700*580 mm

- masážní funkce vodního čerpadla,

- 6x masážní trysky,

- ruční sprcha,

- baterie a odkapávač s přepadem

- 1 „polštář“

- Podstavec z ušlechtilé oceli (23x23x1mm)

MASÁŽNÍ ROHOVÁ VANA

K1072, rozměr 1350x1350x530mm

- Rohový masážní vana s odnímatelným panelem,

- Panel s tvrzeným skleněným okénkem,

- vodní čerpadlo, ruční sprchou, mixer, vodopád,

- podvodní světla,

- Odkapávač s přepadem,

- „ polštář "

Designový MASÁŽNÍ SPRCHOVÝ KOUT

Rozměr 900*900*1900 mm

- Čtvercový sprchový kout s otočnými dveřmi

- 6mm tvrzeného čirého skla

- Nerezová ocel a otočné sklo

- Klika dveří – nerezová ocel

SPRCHOVÝ PANEL

K2209, rozměr 1500*190*570mm

- Tělo z nerezové oceli

- Povrchové úpravy – nikl

- Multifunkční pochromovaná mosaz mixer

- Ruční sprcha, horní sprcha, měkké trysky – mosaz.

WC

- Rozměr 540*350*325mm

- Závěsné wc, vždy oddělené od koupelny,

UMYVADLA WC

500*255*145 mm

TOPENÍ

- Rozměr 1800*500mm

- Designový topný žebřík

- chromový

PLOVOUCÍ PODLAHA

Laminátová plovoucí podlaha je v bytech řešena jako bezprahová. Klient si může zvolit ze dvou variant plovoucích podlah – světlá x tmavá. Pokud si kupující nevybere z nabízených možností, může volit vlastní podlahu – viz. Klientské změny.

Skladba podlah:

- laminátová plovoucí podlaha tl. 10mm,

- anhydritový potěr tl. 50 mm, podlahový polystyren EPS 100 Z tl. 40+50 mm, monolitická stropní deska tl. 220 mm, aktivní štuk tl. 20mm

COLOR 6456 – světlá

COLOR D105C - tmavá

OKNA

Dodavatel:

MAGIC KV s.r.o., Dolní 98, 362 63 Karlovy Vary – Dalovice, IČ: 29074541, Tel.: +420 603 767 947, +420 724 753 548, E-mail: filip@magickv.cz, dvoracek@magickv.cz, knaf@magickv.cz

Vnitřní (interiér):

Systém: GEALAN 8000 hranatý

Barva: bílá oboustranně

Typ zasklení: 4/16/4 U = 1,1 (1,2)

Rozměry: š. 1850/ v. 1800

Klika: PVC bílá

Těsnění: černé

Pětikomorové okno, profil A, izolační dvojsklo, 38 dB.

DVEŘE

Laminátové dveře s obložkami zajišťuje firma:

KV Doors, Rosnice 66, 360 17 Karlovy Vary

IČ: 26363895

DIČ: CZ26363895

Tel.: +420 353 569 711, E-mail: prodej@kvdoors.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. C, vložka č. 15481.

VIDEOTELEFON

7“TFT LCD, rozměr: 235*165*25mm, dotykový displej, možnost výběru ze 3 možností melodií. Možnost nastavení jasu, kontrastu, teploty barev. Záruka 12 měsíců.

SPOLEČNÉ PROSTORY

Chodby – keramická dlažba, s designem mramoru

ROYAL MARBLE SERIES YRM8351P, 600*600mm

ROYAL MARBLE SERIES YRM8351P, 600*600mm

Dveře – laminátové s obložkami

Výtah – hydraulický, interiér výtahu je obložen tmavším dřevem, nerezovým madlem a prostorným zrcadlem, nerez a bodová světla.

- Ve výtahu je umístěna SIM karta, která spojí kabinu výtahu s opravářem v případě poruchy.

Společenství vlastníků – fond oprav

Poplatky do fondu oprav se účtují 10,-Kč/ m2. Z fondu oprav se hradí sekání trávy, úklid areálu, úklid sněhu, opravy.

Poplatky za výtah, elektrická energie na chodbách, veřejné osvětlení a úklid společných prostor se hradí zvlášť.

Dodávka tepla a teplé vody je zajištěna městkou kotelnou. V domě je vybudovaná výměníková stanice, která zůstává ve vlastnictví majitelů bytů. Přeúčtování tepla, teplé a studené vody účtuje účtovat místní správcovská firma REBA s.r.o. http://www.reba.cz/

Ve stoupačce bytu naleznete laserový měřič tepla, měřidlo teplé a studené vody. Elektroměry majitelů bytů jsou umístěny pohromadě ve společné technické místnosti.

V domě je založené Společenství vlastníků od dubna 2018.

Exteriér

Celý objekt je oplocen. Vnitroblok je přístupný přes branku. Pro automobily pouze přes garážová vrata. Ve vnitrobloku se nachází zeleň. Garážové stání je pod kamerovým systém.

Parkování

Klient má možnost zakoupení garážového, nebo parkovacího místa. Ceny naleznete v sekci „vyberte si byt“.

Aktualizováno ke dni: 9.3.2019