Příloha č.

Standardy Residence Mattoniho nábřeží 2

Součástí standardu bytu je:

- Kompletně vybavená koupelna (sprcha, vana se skleněnou zástěnou, topný žebřík, skříňka s umyvadlem, zrcadlo, obklady a dlažba ve více barevných provedení)

- Wc s umyvadélkem

- vinylová podlaha: světlá, tmavá

- lišty: tmavé, světlé

- laminátové dveře s obložkami: světlá, tmavá

- dálkové vytápění, thermostatické hlavice na radiátorech

- Videotelefon,

- zásuvky,

- TV rozvody ve všech místnostech,

- Vchodové dveře – provedení tmavé

- plastová okna s dvouskly a optimální šířkou skla dle hygienických požadavků.

BUDOVA

ZDIVO OBVODOVÉ POROTHERM - Blok Porotherm 17,5 Profi

ZDIVO VNITŘNÍ MEZIBYTOVÉ POROTHERM -  blok Porotherm 30 AKU SYM,Blok Porotherm 25 AKU, Blok Porotherm 19 AKU

ZDIVO VNITŘNÍ BYTOVÉ PŘÍČKY POROTHERM - Blok Porotherm

Zateplovací vata a Polystyrén

Omítky – v bytech stříkané, sádrové

KOUPELNA

Koupelny budou kompletně vybaveny a připraveny k okamžitému užívání. Veškerá výbava koupelen a WC byla vybrána s ohledem na odolnost použitých materiálů, zařízení a doplňků, snadnou údržbu a příjemný vzhled.  V bytech naleznete vany se skleněnou zástěnou, nebo prostorné sprchové kouty. Umyvadlo s dřevěnou skříňkou se zásuvkou, zrcadlo a topný žebřík.  Keramické obklady v koupelně a WC. Odvětrávání. V koupelně bude připravené napojení pračky (samostatná zásuvka, vývod SV a odpadový sifon). Měření spotřeby vody – měřiče SV a TUV umístěny v instalační šachtě na wc.

KERAMICKÉ OBKLADY:

Obklady a dlažby v koupelnách a na wc byly vybrány s ohledem na odolnost povrchu, snadnou údržbu a příjemný vzhled interiéru. Klient má možnost výběru ze 3 barevných variant do daného termínu, který bude stanoven s dostatečným časovým předstihem. V případě, že klient nevyužije ani jednu z nabízených variant – možnost vlastního výběru v rámci klientských změn.

- č. 222 TWINE LINE SERIES 300*600, šedá tmavá, dlažba a pruh

- č. 221 TWINE LINE SERIES 300*600, hnědá, dlažba a pruh

- č. 210 TWINE LINE SERIES 300*600, světlá, obklad

222 + 210 = TMAVÁ VARIANTA

Ilustrační foto: Residence Mattoniho nábřeží, Karlovy Vary

221+ 210  – SVĚTLÁ VARIANTA

Ilustrační foto: Residence Mattoniho nábřeží, Karlovy Vary

Jakákoliv jiná kombinace barevných obkladů dle dokumentu Klientské změny a pouze na objednávku.

KERAMICKÉ UMYVADLO se skříňkou

WOODEN CABINET K8057 – ZELENÉ, 600x520x270, zelená keramická deska

- Dřevěná skříňka se zásuvkou,

- Zrcadlo 450*1000mm

VANA se skleněnou zástěnou

K1204-L/R, rozměr 1700*700*580 mm

- ruční sprcha,

- baterie a odkapávač s přepadem

- Podstavec z ušlechtilé oceli (23x23x1mm)

Designový SPRCHOVÝ KOUT

Rozměr 900*900*1900 mm

- Čtvercový sprchový kout s dvoukřídlými dveřmi ,

- 6mm tvrzeného čirého skla,

- nerezová ocel,

- kliky dveří – nerezová ocel.

SPRCHOVÝ PANEL

K2209, rozměr 1500*190*570mm

- Tělo z nerezové oceli,

- povrchové úpravy – nikl,

- multifunkční pochromovaná mosaz mixer,

- ruční sprcha, horní sprcha, měkké trysky – mosaz.

WC

Sedátko klozetové pravoúhlé

WC UMYVADÉLKO

BATERIE umyvadélko wc

TOPENÍ ŽEBŘÍK

- Rozměr 900*500mm,

- chromové,

- termostatické hlavice.

VINYLOVÁ PODLAHA

Vinylová podlaha bude v bytech řešena jako bezprahová. Klient si může zvolit ze dvou variant – světlá x tmavá. Pokud si kupující nevybere z nabízených možností, může volit vlastní podlahu – viz. Klientské změny.

Vinylové podlahy jsou velice oblíbené zvláště kvůli teplému a měkkému povrchu, po kterém se příjemně chodí.

COLOR – světlá

Ilustrační foto: Residence Na Spravedlnosti – Pardubice

COLOR – tmavá

Ilustrační foto: Residence Na Spravedlnosti – Pardubice

OKNA

Vnitřní (interiér):

Barva: bílá oboustranně

Profil 8000, izolační dvojsklo,

Parapety:

Standardní – barva bílá

DVEŘE

Laminátové dveře s obložkami zajišťuje firma:

Interiérové dveře:

Dveře protipožární CPL, lamino olše, zárubeň 90P/12-14 lamino olše 
středně tlaký 0,2 mm silný laminát vyniká svojí snadnou údržbou a odolností proti mechanickému poškození. Tl. Stěny 12-14 cm. Výška 197 cm. Díky těmto vlastnostem je doporučován do různých interiérů - rodinné domy, byty, aj.

Klienti mají možnost měnit dispozice bytové jednotky (mimo zásahu do nosných konstrukcí) a upravit si bydlení dle vlastního přání. Formou přípočtů a odpočtů je možné standardní vybavení zaměnit za nadstandardní dle individuálního přání klienta.

PLNÉ – model Hermod 10 		PROSKLENÉ – model Hermod 40 (sklo satinato bílé)

(ilustrační foto)

Dveře protipožární CPL, lamino wenge, zárubeň 90P/12-14 lamino Wenge středně tlaký 0,2 mm silný laminát vyniká svojí snadnou údržbou a odolností proti mechanickému poškození. Tl. Stěny 12-14 cm. Výška 197 cm. Díky těmto vlastnostem je doporučován do různých interiérů - rodinné domy, byty, aj.

DEKOR – lamino wenge		lamino olše

VCHODOVÉ DVEŘE

# PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE v PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNI s ČÁSTEČNÝM (L) OBKLADEM OCEL. ZÁRUBNĚ (vč. bezp. kování, bezp. Vložky, panoram. kukátka, ALU prahu). Výška 197 cm.

# V případě, že by klient měl zájem o protipožární a bezpečnostní vchodové dveře, je možné zrealizovat na základě klientské změny.

(ilustrační foto)

KUCHYŇSKÉ LINKY

Kuchyňská linka není součástí standardu. Standardně budou připraveny veškeré rozvody elektřiny, vody, odpadů aj. do dolního rohu kuchyňských koutů. Tento přístup nebude nikoho omezovat v tvorbě vysněné kuchyně.

Digestoře bude možné realizovat pouze s filtrem.

S klienty, kteří požadují úpravy nebo speciální přípravu na kuchyňskou linku, budeme řešit individuálně vč. kalkulace těchto klientských změn.

VIDEOTELEFON

7“TFT LCD, rozměr: 235*165*25mm, dotykový displej, možnost výběru ze 3 možností melodií. Možnost nastavení jasu, kontrastu, teploty barev. Záruka 24 měsíců.

BALKÓNY A TERASY

- beton a nátěr

- zásuvka a světlo

PROSTORY

Chodby – keramická dlažba, s designem mramoru

ROYAL MARBLE SERIES YRM8351P, 600*600mm

OSOBNÍ HYDRAULICKÝ VÝTAH OH

Dodavatel: Jan Filipčík, Opravy, montáže a revize výtahů

Druh výtahu: osobní výtah

Třída výtahu: I.

Výtah – hydraulický, interiér výtahu je obložen tmavším dřevem, nerezovým madlem a prostorným zrcadlem, nerez a bodová světla.

- Ve výtahu je umístěna SIM karta, která spojí kabinu výtahu s opravářem v případě poruchy.

Strojovna výtahu:

Umístění: vedle šachty v úrovni nástupiště „0“

Přístup: dveřmi – dveře 800x2000 mm

Ve strojovně bude umístěn čtyřpólový hlavní vypínač uzamykatelný ve vypnutém stavu, rozvaděč a hydraulický agregát. Spojení mezi agregátem a hydraulickým válcem umístěným v šachtě, potrubím z ocelových trubek a hydraulickou haidí.

Pohon výtahu:

Hydraulický agregát: Start Elevator

Hydraulický válec: Start Elevator

SCHRÁNKY

Sestava POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK - NEREZ/ŠEDÁ (česká schránka)

o rozměru: 300x 110 x 385 mm tělo z pozinkovaného plechu opatřené KOMAXITEM
opatřena velkou jmenovkou a zámkem se třemi klíči
v barevném a materiálovém provedení: RAL 7040 šedá + dvířka a sklapka NEREZ broušený

ELEKTROMĚRY

Byty budou předány bez osazených elektroměrů. Klient si zajišťuje osazení a výběr odběratele dle vlastního výběru.

SOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

Poplatky do fondu oprav se účtují 5,-/10,-Kč/ m2. Z fondu oprav se hradí sekání trávy a úprava a údržba areálu.

Poplatky za výtah, elektrická energie na chodbách, veřejné osvětlení a úklid společných prostor se hradí zvlášť. Zajistí zvolená správcovská firma, dle výběru.

Dodávka tepla a teplé vody se zajišťuje stávající městkou kotelnou. Bude vybudovaná výměníková stanice. Investici a provoz výměníkové stanice zajišťuje společnost V.D.O. Group s.r.o. Přeúčtování tepla, teplé a studené vody bude účtovat místní správcovská firma, která si bude účtovat minimální poplatek za správu.

Ve stoupačce bytu budou ultrazvukové laserové měřiče tepla, měřidlo teplé a studené vody. Elektroměry majitelů bytů budou umístěny pohromadě ve společné kolárně.

NADSTANDARD

Pokud klient odmítne instalaci podlahy, obkladů, či dveří. Byt bude předán bez tohoto vybavení dle přání klienta viz. Dokument Pravidla klientských změn.

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv během výstavby změnit typ prvku či vybavení v rámci kvalitativního standardu, avšak při zachování technických a kvalitativních parametrů.

V případě, že budoucí Nabyvatel bude požadovat po Převodci přístup do bytové jednotky kvůli vlastním úpravám, veškerá zodpovědnost za tyto úpravy náleží Nabyvateli.

Nabyvatelům doporučujeme větrat a nezadělávat prostory kvůli vlhkosti novostavby.

Veškeré fotografie ve standardech jsou ilustrační.

Aktualizováno ke dni: 1.8.2020